## ML Base Load
ML Base Load
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 461169.7 | 476191.7 | 419553.5 | 315790.9 | 325612.6 | 344523.6 | 353557.2 | 367368.7 | 377561.4 | 387408.1 | 397189.3 | 408170.3 | 418899.1 | 430524.7 | 434184.1 | 456553.4 | 465428.3 | 479856.6 | 496666.3 | 516001.6 | 552645.1 | 568449.8 | 596198.5 | 626850.1 | 652181.6 | 685714.1
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1149.343 | 1177.676 | 1181.098 | 1135.396 | 1161.652 | 1206.043 | 1221.211 | 1251.558 | 1281.141 | 1308.465 | 1337.381 | 1358.877 | 1386.495 | 1420.8 | 1448.988 | 1537.316 | 1547.729 | 1552.188 | 1551.558 | 1469.431 | 1675.546 | 1666.761 | 1362.473 | 1161.581 | 1018.265 | 846.2233
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 151177.5 | 150895.6 | 150942.8 | 129841.6 | 130218.8 | 129940.8 | 129991.8 | 130043.9 | 130425.2 | 130151.2 | 130206.5 | 130262.9 | 130648.5 | 130379 | 130438.9 | 130499.9 | 130890.3 | 130625.6 | 130690.4 | 130756.4 | 131151.9
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 52250.65 | 90078.42 | 92690.24 | 95790.66 | 100670.4 | 107153.7 | 120638.2 | 124036.1 | 133142.3 | 136165.3 | 141018.2 | 142869.8 | 156747.8 | 155652.3 | 160575.7 | 165393.3 | 177011.2 | 189022 | 182346.1 | 194717.6 | 201124.7 | 206798.5 | 220211.9 | 229780.8
Total Operating Cost | 592093.453 | 618246.386 | 623768.158 | 567959.326 | 580463.502 | 602892.813 | 616539.421 | 636911.768 | 639517.351 | 653166.475 | 671804.791 | 685881.287 | 701542.705 | 715435.51 | 732727.098 | 754144.526 | 768009.639 | 787645.598 | 815803.068 | 847126.941 | 877361.656 | 905919.471 | 939506.283 | 975695.591 | 1014363.175 | 1057688.0333
ML Base Load | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 472514.053 | 487564.386 | 430929.608 | 327121.306 | 336969.262 | 355924.653 | 364973.421 | 378815.268 | 389037.551 | 398911.575 | 408721.691 | 419724.187 | 430480.605 | 442140.51 | 445828.098 | 468285.726 | 477171.039 | 491603.798 | 508412.868 | 527666.041 | 564515.656 | 580311.571 | 607755.983 | 638206.691 | 663394.875 | 696755.3333
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 151177.5 | 150895.6 | 150942.8 | 129841.6 | 130218.8 | 129940.8 | 129991.8 | 130043.9 | 130425.2 | 130151.2 | 130206.5 | 130262.9 | 130648.5 | 130379 | 130438.9 | 130499.9 | 130890.3 | 130625.6 | 130690.4 | 130756.4 | 131151.9
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 52250.65 | 90078.42 | 92690.24 | 95790.66 | 100670.4 | 107153.7 | 120638.2 | 124036.1 | 133142.3 | 136165.3 | 141018.2 | 142869.8 | 156747.8 | 155652.3 | 160575.7 | 165393.3 | 177011.2 | 189022 | 182346.1 | 194717.6 | 201124.7 | 206798.5 | 220211.9 | 229780.8
Total Operating Cost (k$) | 592093.453 | 618246.386 | 623768.158 | 567959.326 | 580463.502 | 602892.813 | 616539.421 | 636911.768 | 639517.351 | 653166.475 | 671804.791 | 685881.287 | 701542.705 | 715435.51 | 732727.098 | 754144.526 | 768009.639 | 787645.598 | 815803.068 | 847126.941 | 877361.656 | 905919.471 | 939506.283 | 975695.591 | 1014363.175 | 1057688.0333
Capital Costs
Maritime Link | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 145737.6 | 153641.1 | 142802.1 | 141184.9 | 139470.6 | 137673.4 | 146337.4 | 133854.6 | 131858.3 | 129802.4 | 127697.7
Combined Cycles Units |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49593.3 | 48695.5 | 47797.9 | 46900.1 | 46002.4 | 99859.6 | 97970.8 | 96081.9 | 94193 | 92304.2 | 90415.3
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 195330.9 | 202336.6 | 190600 | 188085 | 185473 | 237533 | 244308.2 | 229936.5 | 226051.3 | 222106.6 | 218113
Total Operating Cost NPV (k$) | 9030491.5725
Total Capital Cost NPV (k$) | 1745566.1903
Total Planning Period NPV (k$) | 10776057.7629

## OI Base Load
OI Base Load
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 461169.7 | 476191.7 | 411925.3 | 287311.3 | 296715.7 | 314690.8 | 320714.5 | 332380.6 | 339687.3 | 349494.7 | 359877.5 | 367212.8 | 378110.3 | 388748.3 | 397308.6 | 397059.6 | 405602.6 | 413168.4 | 430505.3 | 451903.6 | 472732.5 | 491267.8 | 513439 | 532852.5 | 561886.4 | 595978.1
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1149.343 | 1177.676 | 1175.091 | 1133.065 | 1168.492 | 1191.622 | 1219.009 | 1248.684 | 1261.965 | 1290.834 | 1316.006 | 1355.118 | 1381.654 | 1413.72 | 1448.579 | 1489.514 | 1479.59 | 1497.764 | 1561.72 | 1154.887 | 1107.581 | 1192.742 | 1242.615 | 1301.189 | 1199.479 | 326.6223
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 162074 | 239093.8 | 244203.9 | 250613.9 | 255220.3 | 261176 | 242984 | 245657.4 | 247208 | 249377.7 | 251589.5 | 254442.1 | 256138 | 258477.4 | 260862 | 263912.7 | 265765.3 | 268287.1 | 270856.8 | 274122.8 | 276144 | 278863.3 | 281634.5 | 285131.2
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 60390.3 | 122638.5 | 124468.3 | 129997.7 | 137173.5 | 141867 | 147725.9 | 150241.1 | 158709.3 | 164166.6 | 167365.5 | 170121.5 | 177955.6 | 202297.1 | 206667.4 | 216246.7 | 226108.7 | 241177.3 | 256353.7 | 264102.2 | 268689.3 | 275845.1 | 282751.1 | 299821.5
Total Operating Cost | 592093.453 | 618246.386 | 661714.771 | 726359.915 | 747581.282 | 783328.432 | 805820.039 | 833842.474 | 831504.555 | 848588.614 | 870606.056 | 887485.028 | 905735.554 | 924239.58 | 944086.489 | 972592.524 | 989954.7 | 1012577.674 | 1043557.33 | 1084340.097 | 1125112.491 | 1157356.052 | 1188202.325 | 1219932.099 | 1260972.589 | 1317581.7323
OI Base Load | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 472514.053 | 487564.386 | 423295.401 | 298639.375 | 308079.202 | 326077.432 | 332128.519 | 343824.294 | 351144.275 | 360980.544 | 371388.516 | 378762.928 | 389686.964 | 400357.03 | 408952.189 | 408744.124 | 417277.2 | 424861.174 | 442262.03 | 463253.497 | 484035.091 | 502655.552 | 524876.625 | 544348.699 | 573280.889 | 606499.7323
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 146118.93 | 173105.56 | 173374.02 | 173974.5 | 173922.58 | 174200.82 | 153333.62 | 153947.83 | 153907.76 | 154199.9 | 154495.91 | 155123.15 | 155097.3 | 155403.5 | 155713.9 | 156355.6 | 156344 | 156664.9 | 156989.9 | 157647.3 | 157651.6 | 157988.3 | 158328.4 | 159001.9
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 60390.3 | 122638.5 | 124468.3 | 129997.7 | 137173.5 | 141867 | 147725.9 | 150241.1 | 158709.3 | 164166.6 | 167365.5 | 170121.5 | 177955.6 | 202297.1 | 206667.4 | 216246.7 | 226108.7 | 241177.3 | 256353.7 | 264102.2 | 268689.3 | 275845.1 | 282751.1 | 299821.5
Total Operating Cost (k$) | 592093.453 | 618246.386 | 645759.701 | 660371.675 | 676751.402 | 706689.032 | 724522.319 | 746867.294 | 741854.175 | 756879.044 | 777305.816 | 792307.228 | 808641.964 | 824920.63 | 843045.789 | 869518.624 | 884806.6 | 905020.574 | 934136.03 | 972717.897 | 1011245.591 | 1040880.552 | 1069709.925 | 1099057.099 | 1137666.489 | 1191452.4323
Capital Costs
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 56372.52 | 55796.83 | 55161.66 | 54471.37 | 53730.81 | 52943.82 | 52113.97 | 51244.92 | 50339.67 | 49401.11 | 48432.16 | 47434.78
Combustion Turbines & Combined Cycle |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996.93 | 14007.15 | 13751.32 | 13495.46 | 65868.39 | 64659.88 | 63451.33 | 62242.88 | 61034.33 | 59825.89 | 58617.34 | 57408.82
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 63369.45 | 69803.98 | 68912.98 | 67966.83 | 119599.2 | 117603.7 | 115565.3 | 113487.8 | 111374 | 109227 | 107049.5 | 104843.6
Total Operating Cost NPV (k$) | 10182718.8946
Total Capital Cost NPV (k$) | 730866.5423
Total Planning Period NPV (k$) | 10913585.4369

## Wind Base Load
Indigenous Wind Base Load
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 461169.7 | 476191.7 | 457398 | 464335.5 | 444541.1 | 472735.1 | 483715.1 | 497533.1 | 511893.7 | 526736.7 | 561284.4 | 558559.6 | 575265.4 | 592457.4 | 633881 | 677573.7 | 704106.2 | 738164.8 | 793366 | 818784.8 | 801312.1 | 839720.2 | 861027.9 | 913292.1 | 953875.7 | 1011913
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1149.343 | 1177.676 | 1205.843 | 1235.865 | 1249.625 | 1277.271 | 1295.534 | 1321.751 | 1350.416 | 1360.62 | 1313.08 | 1438.024 | 1314.475 | 912.402 | 537.3102 | 294.0689 | 158.8173 | 62.0832 | 30.8341 | 23.3519 | 309.2293 | 152.2019 | 65.642 | 52.4673 | 21.309 | 22.8651
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 167285.9 | 167994.1 | 168042.8 | 168433.1 | 147681.7 | 148421.6 | 148501.3 | 148924.1 | 149354.6 | 152426.3 | 152584.5 | 153088.3 | 153602.8 | 154463.5 | 154661.5 | 157792.4 | 158402.8 | 159360.3 | 162398.9 | 163098.8 | 163815.1 | 164882.6
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.73 | 1563.071 | 1588.41 | 1620.178 | 1652.583 | 1691.918 | 1719.347 | 1753.733 | 1788.809 | 2028.3754 | 2061.259 | 2102.4836 | 2144.5333 | 2195.5786 | 2231.1735 | 2496.8144 | 2546.751 | 2607.369 | 2884.1859 | 2941.8709 | 3000.7067 | 3072.1319
Imports | 0 | 0 | 57929.85 | 112914.9 | 119022.2 | 87160.82 | 89871.9 | 87293.88 | 93321.13 | 96032.99 | 102256.7 | 101050.8 | 100156.7 | 97750.92 | 108211.3 | 113162.4 | 114614.7 | 110489.3 | 117611 | 118734.4 | 124901.9 | 131856.6 | 133703.1 | 132965.9 | 136860.4 | 137286.5
Total Operating Cost | 592093.453 | 618246.386 | 667316.603 | 739440.875 | 743820.565 | 740925.372 | 754708.754 | 766397.019 | 766094.539 | 784438.838 | 825269.837 | 821921.267 | 838074.994 | 855770.4074 | 907470.3792 | 956415.9625 | 984822.0606 | 1015570.2718 | 1078095.5176 | 1108026.7763 | 1097667.7903 | 1143891.6809 | 1170274.7379 | 1222546.1482 | 1267768.2257 | 1327372.107
Indigenous Wind Base Load | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 472514.053 | 487564.386 | 468798.853 | 475766.375 | 455985.735 | 484207.381 | 495205.644 | 509049.861 | 523439.126 | 538292.33 | 572792.49 | 570192.634 | 586774.885 | 603564.812 | 644613.3202 | 688062.7789 | 714460.0273 | 748421.8932 | 803591.8441 | 829003.1619 | 811816.3393 | 850067.4119 | 871288.552 | 923539.5773 | 964092.019 | 1022130.8751
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 165759.17 | 166431.029 | 166454.39 | 166812.922 | 146029.117 | 146729.682 | 146781.953 | 147170.367 | 147565.791 | 150397.9246 | 150523.241 | 150985.8164 | 151458.2667 | 152267.9214 | 152430.3265 | 155295.5856 | 155856.049 | 156752.931 | 159514.7141 | 160156.9291 | 160814.3933 | 161810.4681
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.73 | 1563.071 | 1588.41 | 1620.178 | 1652.583 | 1691.918 | 1719.347 | 1753.733 | 1788.809 | 2028.3754 | 2061.259 | 2102.4836 | 2144.5333 | 2195.5786 | 2231.1735 | 2496.8144 | 2546.751 | 2607.369 | 2884.1859 | 2941.8709 | 3000.7067 | 3072.1319
Imports | 0 | 0 | 42011.77 | 43339.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Less Exports | 0 | 0 | 3082.275 | 2082.663 | 7605.947 | 9010.763 | 6956.464 | 6594.17 | 5709.54 | 2217.078 | 235.4249 | 7896.478 | 597.0831 | 372.2298 | 212.1544 | 184.0182 | 205.5764 | 193.2375 | 171.8948 | 211.9662 | 575.0964 | 397.4221 | 375.3776 | 294.3012 | 260.8575 | 249.0708
Total Operating Cost (k$) | 592093.453 | 618246.386 | 648316.248 | 667782.492 | 615665.688 | 643190.718 | 656291.98 | 670888.791 | 665411.286 | 684496.852 | 721058.3651 | 711220.256 | 735532.4019 | 755618.8822 | 796985.6658 | 840967.0607 | 867857.2509 | 902692.1557 | 958081.4493 | 986583.5957 | 969644.0429 | 1009030.2898 | 1033312.0744 | 1086344.0761 | 1127646.2615 | 1186764.4043
Capital Costs
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 55216.79 | -4184.84 | 63149.72 | 97643.07 | 114336.53 | 121382.31 | 123199.15 | 122181.9 | 119628.7 | 123978.3 | 111819.4 | 117170.8 | 117788.7 | 115841.3 | 112503.4 | 117123.2 | 103251.3 | 109153.3 | 118998.1 | 106780.1 | 110014.8 | 45434.7
Combustion Turbine & Combined Cycles | 0 | 0 | 0 | 0 | 82097.81 | 68470.16 | 68757.38 | 68885.33 | 68866.77 | 68713.29 | 68435.95 | 113860.9 | 112535.1 | 111112.7 | 109601.5 | 137308.3 | 135109.7 | 132842 | 130510.6 | 128120.6 | 180431.7 | 176947.3 | 173417.3 | 169845.1 | 201250.4 | 196970.3
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 137314.6 | 64285.32 | 131907.1 | 166528.4 | 183203.3 | 190095.6 | 191635.1 | 236042.8 | 232163.8 | 235091 | 221420.9 | 254479.1 | 252898.4 | 248683.3 | 243014 | 245243.8 | 283683 | 286100.6 | 292415.4 | 276625.2 | 311265.2 | 242405
Total Operating Cost NPV (k$) | 9720583.5217
Total Capital Cost NPV (k$) | 1922136.7263
Total Planning Period NPV (k$) | 11642720.248

## ML Low Load
ML Low Load
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 454223.1 | 467074.6 | 416019.5 | 313044.8 | 321539.7 | 282584.7 | 286258.9 | 295543.8 | 306189.1 | 303017 | 307697 | 310474.2 | 314241.8 | 319073 | 309715.1 | 315420.4 | 318877 | 325396.9 | 329803.8 | 336782.3 | 344212.3 | 353276.1 | 358842.7 | 366132.8 | 373466.8 | 381694.6
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1166.895 | 1193.373 | 1191.38 | 1148.729 | 1182.19 | 1155.127 | 1173.48 | 1208.684 | 1228.195 | 1242.22 | 1274.21 | 1296.414 | 1318.401 | 1343.331 | 1389.203 | 1400.95 | 1367.797 | 1395.961 | 1432.893 | 1461.481 | 1483.987 | 1517.864 | 1543.677 | 1575.98 | 1607.212 | 1640.703
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 155202.6 | 154930.8 | 154988.2 | 130375.5 | 130763.4 | 130496.2 | 130558.4 | 130621.8 | 131014.6 | 130752.4 | 130819.7 | 130888.4 | 131286.5 | 131029.8 | 131102.6 | 131176.9 | 131580.8 | 131330 | 131408.9 | 131489.3 | 131899.4
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 45999.65 | 82709.88 | 84682.13 | 65455.83 | 68249.9 | 71754.91 | 75988.24 | 82552.9 | 86071.73 | 86386.09 | 86974.31 | 85827.24 | 96529.3 | 98868.28 | 98345.75 | 96146.01 | 101566.4 | 104564.6 | 109391.2 | 110001.3 | 114555.7 | 116781.1 | 119097 | 119969.3
Total Operating Cost | 585164.405 | 609144.983 | 613993.44 | 557858.019 | 568403.03 | 514593.267 | 520808.09 | 533690.604 | 523976.045 | 527770.53 | 535734.15 | 538910.114 | 543351.321 | 547453.181 | 548581.013 | 556704.34 | 559673.957 | 564420.381 | 574027.903 | 584105.991 | 596459.397 | 606571.074 | 616467.087 | 626093.79 | 635855.322 | 645399.013
ML Low Load | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 465585.005 | 478462.983 | 427405.89 | 324388.539 | 332916.9 | 293934.837 | 297627.39 | 306947.494 | 317612.305 | 314454.23 | 319166.22 | 321965.624 | 325755.211 | 330611.341 | 321299.313 | 327016.36 | 330439.807 | 336987.871 | 341431.703 | 348438.791 | 355891.297 | 364988.974 | 370581.387 | 377903.79 | 385269.022 | 393530.313
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 155202.6 | 154930.8 | 154988.2 | 130375.5 | 130763.4 | 130496.2 | 130558.4 | 130621.8 | 131014.6 | 130752.4 | 130819.7 | 130888.4 | 131286.5 | 131029.8 | 131102.6 | 131176.9 | 131580.8 | 131330 | 131408.9 | 131489.3 | 131899.4
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 45999.65 | 82709.88 | 84682.13 | 65455.83 | 68249.9 | 71754.91 | 75988.24 | 82552.9 | 86071.73 | 86386.09 | 86974.31 | 85827.24 | 96529.3 | 98868.28 | 98345.75 | 96146.01 | 101566.4 | 104564.6 | 109391.2 | 110001.3 | 114555.7 | 116781.1 | 119097 | 119969.3
Total Operating Cost (k$) | 585164.405 | 609144.983 | 613993.44 | 557858.019 | 568403.03 | 514593.267 | 520808.09 | 533690.604 | 523976.045 | 527770.53 | 535734.15 | 538910.114 | 543351.321 | 547453.181 | 548581.013 | 556704.34 | 559673.957 | 564420.381 | 574027.903 | 584105.991 | 596459.397 | 606571.074 | 616467.087 | 626093.79 | 635855.322 | 645399.013
Capital Costs
Maritime Link | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 145737.6 | 153641.1 | 142802.1 | 141184.9 | 139470.6 | 137673.4 | 146337.4 | 133854.6 | 131858.3 | 129802.4 | 127697.7
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 145737.6 | 153641.1 | 142802.1 | 141184.9 | 139470.6 | 137673.4 | 146337.4 | 133854.6 | 131858.3 | 129802.4 | 127697.7
Total Operating Cost NPV (k$) | 7416325.7621
Total Capital Cost NPV (k$) | 1525928.4941
Total Planning Period NPV (k$) | 8942254.2563

## OI Low Load
OI Low Load
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 454223.1 | 467074.6 | 402646.3 | 286062.3 | 288877.2 | 266056.3 | 270714.8 | 281477.1 | 280703.5 | 281297.5 | 283534.8 | 287666 | 292977.5 | 299077.5 | 289795.4 | 292204.1 | 294519.6 | 302168.4 | 303687.1 | 313316.8 | 319294.3 | 319375.7 | 327900.2 | 338950.8 | 344254.1 | 352630.9
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1166.895 | 1193.373 | 1186.535 | 1150.267 | 1193.389 | 1202.947 | 1222.546 | 1227.682 | 1225.939 | 1247.049 | 1260.828 | 1291.97 | 1301.666 | 1330.561 | 1374.1 | 1369.612 | 1379.619 | 1392.433 | 1458.561 | 1459.139 | 1482.418 | 1552.046 | 1599.712 | 1603.868 | 1636.826 | 1672.273
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 162074 | 239093.8 | 244203.9 | 254639 | 259255.5 | 265221.3 | 243517.9 | 246202 | 247763.4 | 249944.2 | 252167.4 | 255031.5 | 256739.2 | 259090.7 | 261487.5 | 264550.7 | 266416.1 | 268950.8 | 271533.9 | 274813.4 | 276848.4 | 279581.8 | 282367.4 | 285878.7
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 57929.85 | 112914.9 | 119022.2 | 87160.82 | 89871.9 | 87293.88 | 93321.13 | 96032.99 | 102256.7 | 101050.8 | 100156.7 | 97750.92 | 108211.3 | 113162.4 | 114614.7 | 110489.3 | 117611 | 118734.4 | 124901.9 | 131856.6 | 133703.1 | 132965.9 | 136860.4 | 137286.5
Total Operating Cost | 585164.405 | 609144.983 | 649986.765 | 715404.517 | 734321.579 | 695893.477 | 712557.476 | 732390.152 | 718613.859 | 726684.119 | 738310.978 | 745325.78 | 753891.866 | 762704.441 | 767355.71 | 779095.722 | 787344.529 | 796352.943 | 808789.071 | 824278.349 | 841274.428 | 854268.256 | 868738.822 | 884172.378 | 898619.836 | 913792.683
OI Low Load | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 465585.005 | 478462.983 | 414027.845 | 297407.577 | 300265.599 | 277454.257 | 282132.356 | 292899.792 | 292124.449 | 292739.559 | 294990.638 | 299152.98 | 304474.176 | 310603.071 | 301364.51 | 303768.722 | 306094.229 | 313755.843 | 315340.671 | 324970.949 | 330971.728 | 331122.756 | 339694.922 | 350749.678 | 356085.936 | 364498.183
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 146118.93 | 173105.56 | 173374.02 | 177999.6 | 177957.78 | 178246.12 | 153867.52 | 154492.43 | 154463.16 | 154766.4 | 155073.81 | 155712.55 | 155698.5 | 156016.8 | 156339.4 | 156993.6 | 156994.8 | 157328.6 | 157667 | 158337.9 | 158356 | 158706.8 | 159061.3 | 159749.4
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 57929.85 | 112914.9 | 119022.2 | 87160.82 | 89871.9 | 87293.88 | 93321.13 | 96032.99 | 102256.7 | 101050.8 | 100156.7 | 97750.92 | 108211.3 | 113162.4 | 114614.7 | 110489.3 | 117611 | 118734.4 | 124901.9 | 131856.6 | 133703.1 | 132965.9 | 136860.4 | 137286.5
Total Operating Cost (k$) | 585164.405 | 609144.983 | 634031.695 | 649416.277 | 663491.699 | 619254.077 | 631259.756 | 645414.972 | 628963.479 | 634974.549 | 645010.738 | 650147.98 | 656798.276 | 663385.491 | 666315.01 | 676021.822 | 682196.429 | 688795.843 | 699367.771 | 712656.149 | 727407.528 | 737792.756 | 750246.422 | 763297.378 | 775313.736 | 787663.383
Capital Costs
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 56372.52 | 55796.83 | 55161.66 | 54471.37 | 53730.81 | 52943.82 | 52113.97 | 51244.92 | 50339.67 | 49401.11 | 48432.16 | 47434.78
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 56372.52 | 55796.83 | 55161.66 | 54471.37 | 53730.81 | 52943.82 | 52113.97 | 51244.92 | 50339.67 | 49401.11 | 48432.16 | 47434.78
Total Operating Cost NPV (k$) | 8602057.994
Total Capital Cost NPV (k$) | 585072.2658
Total Planning Period NPV (k$) | 9187130.2597

## Wind Low Load
Wind Low Load
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 454223.1 | 467074.6 | 454874.3 | 451695.6 | 472820.8 | 416162.9 | 426289.6 | 433797 | 440303.5 | 448504.6 | 457328.9 | 461440.1 | 468423.4 | 461117.6 | 478800.5 | 508853.5 | 504054.8 | 513527.3 | 522421.6 | 533487.2 | 584200.9 | 601925.1 | 616940.7 | 630337.1 | 642061.8 | 648400.8
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1166.895 | 1193.373 | 1218.406 | 1243.468 | 1269.545 | 1277.54 | 1297.997 | 1322.468 | 1346.456 | 1372.787 | 1393.284 | 1424.797 | 1450.107 | 1396.262 | 1177.991 | 1467.235 | 1353.246 | 1464.112 | 1375.986 | 1423.255 | 1455.937 | 1297.563 | 1187.961 | 1035.633 | 996.8967 | 1013.26
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 160369.2 | 164961.9 | 164882.1 | 165138.5 | 140729.4 | 141327.7 | 141267.9 | 141546 | 141829.4 | 142449.6 | 142412.6 | 142713.1 | 143020 | 143663.8 | 143651.3 | 143976.7 | 144307.6 | 144979.4 | 144991.8 | 145344.2 | 145703.2 | 146402
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.004 | 788.0416 | 800.8829 | 816.6509 | 833.0759 | 853.327 | 866.5829 | 884.3218 | 902.0609 | 923.2286 | 938.1959 | 957.2488 | 976.3018 | 999.7246 | 1015.722 | 1036.089 | 1056.456 | 1082.156 | 1099.161 | 1121.499 | 1143.837 | 1171.181
Imports | 0 | 0 | 57929.85 | 112914.9 | 119022.2 | 87160.82 | 89871.9 | 87293.88 | 93321.13 | 96032.99 | 102256.7 | 101050.8 | 100156.7 | 97750.92 | 108211.3 | 113162.4 | 114614.7 | 110489.3 | 117611 | 118734.4 | 124901.9 | 131856.6 | 133703.1 | 132965.9 | 136860.4 | 137286.5
Total Operating Cost | 585164.405 | 609144.983 | 664805.466 | 726808.578 | 764446.759 | 680546.2116 | 693337.4899 | 698563.5089 | 686728.5719 | 698286.414 | 713308.3769 | 716541.0288 | 722956.6779 | 713832.6206 | 741735.5969 | 777348.4938 | 774214.0578 | 780339.2466 | 796270.618 | 808852.654 | 866117.803 | 891335.829 | 908117.732 | 920999.342 | 936961.1437 | 944468.751
Indigenous Wind Low Load | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 465585.005 | 478462.983 | 466287.716 | 463134.078 | 484285.355 | 427635.45 | 437782.607 | 445314.478 | 451844.966 | 460072.397 | 468917.194 | 473059.907 | 480068.517 | 472708.872 | 490173.501 | 520515.745 | 515603.056 | 525186.422 | 533992.596 | 545105.465 | 595851.847 | 613417.673 | 628323.671 | 641567.743 | 653253.7067 | 659609.07
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 159599.196 | 164173.8584 | 164081.2171 | 164321.8491 | 139896.3241 | 140474.373 | 140401.3171 | 140661.6782 | 140927.3391 | 141526.3714 | 141474.4041 | 141755.8512 | 142043.6982 | 142664.0754 | 142635.578 | 142940.611 | 143251.144 | 143897.244 | 143892.639 | 144222.701 | 144559.363 | 145230.819
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.004 | 788.0416 | 800.8829 | 816.6509 | 833.0759 | 853.327 | 866.5829 | 884.3218 | 902.0609 | 923.2286 | 938.1959 | 957.2488 | 976.3018 | 999.7246 | 1015.722 | 1036.089 | 1056.456 | 1082.156 | 1099.161 | 1121.499 | 1143.837 | 1171.181
Imports | 0 | 0 | 35974.88 | 41563.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Less Exports | 0 | 0 | 4957.199 | 3917.493 | 3926.047 | 15184.61 | 18123.27 | 19947.38 | 20091.97 | 22256.34 | 21224.12 | 22009.88 | 23755.37 | 3736.992 | 133.1357 | 35038.59 | 16783.32 | 30408.51 | 16389.14 | 19341.32 | 51327.68 | 54051.48 | 52644.86 | 52308.11 | 48297.56 | 41547.17
Total Operating Cost (k$) | 585164.405 | 609144.983 | 637893.297 | 651539.395 | 640728.508 | 577412.74 | 584541.437 | 590505.598 | 572482.396 | 579143.757 | 588960.974 | 592596.027 | 598142.547 | 611421.48 | 632452.9653 | 628190.255 | 641839.736 | 638441.712 | 661254.756 | 669740.845 | 688831.767 | 704345.593 | 720670.611 | 734603.833 | 750659.3467 | 764463.9
Capital Costs
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 30837.96 | -4073.22 | 35685.66 | 56095.26 | 66017.55 | 70255.64 | 71413.07 | 70900.55 | 69483.11 | 67575.19 | 65401.27 | 63083.29 | 60687.28 | 58248.89 | 55787.6 | 53313.83 | 50833.3 | 48349.2 | 45863 | 43375.8 | 36658.8 | -4842.1
Combustion Turbine & Combined Cycles | 0 | 0 | 0 | 0 | 49164.83 | 41369.94 | 41488.47 | 41516.42 | 41461.05 | 41328.96 | 41126.43 | 40858.95 | 40531.79 | 40149.71 | 39717.13 | 88831.31 | 87411.72 | 85952.81 | 84457.7 | 82929.27 | 136125.1 | 133546.8 | 130942.5 | 128314.3 | 125664.3 | 122993.9
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80002.79 | 37296.72 | 77174.13 | 97611.68 | 107478.6 | 111584.6 | 112539.5 | 111759.5 | 110014.9 | 107724.9 | 105118.4 | 151914.6 | 148099 | 144201.7 | 140245.3 | 136243.1 | 186958.4 | 181896 | 176805.5 | 171690.1 | 162323.1 | 118151.8
Total Operating Cost NPV (k$) | 8185363.5588
Total Capital Cost NPV (k$) | 1078842.2434
Total Planning Period NPV (k$) | 9264205.8021

## ML High Power&Gas
ML Base Load, High Power & Gas Prices
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 484347.9 | 507277.8 | 449290.3 | 361427.1 | 373841.9 | 393938.9 | 401352.9 | 422772.1 | 433894.1 | 444291.1 | 457522.8 | 468185.9 | 478583.5 | 475536.1 | 463167.1 | 464856.6 | 486672.1 | 508835.7 | 546375.1 | 583443.9 | 627653.4 | 666053.4 | 706462.9 | 743820.4 | 794216 | 851520.8
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1146.296 | 1182.371 | 1192.505 | 1152.913 | 1189.303 | 1227.904 | 1262.638 | 1301.489 | 1330.031 | 1363.006 | 1385.259 | 1420.672 | 1446.793 | 1449.817 | 1406.1 | 1286.801 | 1112.354 | 938.0814 | 696.4525 | 556.3841 | 1535.462 | 1085.094 | 568.4839 | 451.646 | 275.6581 | 166.1752
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 151177.5 | 150895.6 | 150942.8 | 129841.6 | 130218.8 | 129940.8 | 129991.8 | 130043.9 | 130425.2 | 130151.2 | 130206.5 | 130262.9 | 130648.5 | 130379 | 130438.9 | 130499.9 | 130890.3 | 130625.6 | 130690.4 | 130756.4 | 131151.9
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 58182.84 | 88489.08 | 91373.72 | 94634.88 | 99415.48 | 102327.1 | 118950.7 | 123322.3 | 131106.8 | 139581.6 | 146846.3 | 163521.1 | 198436.5 | 234275.8 | 242124 | 248195.3 | 252746.3 | 259214.3 | 261783.3 | 268279.6 | 273026.8 | 280037.3 | 287422.9 | 297452
Total Operating Cost | 615268.606 | 649337.181 | 659448.555 | 612023.703 | 627403.933 | 651174.194 | 663121.628 | 687538.499 | 694211.441 | 709390.216 | 730150.669 | 749374.982 | 767115.503 | 781127.227 | 803355.91 | 840820.711 | 870366.364 | 898812.5914 | 940391.8625 | 983848.4941 | 1031667.072 | 1076503.404 | 1120878.7939 | 1165194.756 | 1222865.9681 | 1290485.8852
ML Base Load, High Power & Gas Prices | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 495689.206 | 518655.181 | 460677.815 | 372775.023 | 385226.213 | 405361.814 | 412810.548 | 434268.599 | 445419.141 | 455849.116 | 469103.069 | 479801.582 | 490225.303 | 487180.927 | 474768.21 | 476338.411 | 497979.464 | 519968.7914 | 557266.5625 | 594195.2941 | 639383.872 | 677333.504 | 717226.3939 | 754467.056 | 804686.6681 | 861881.9852
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 151177.5 | 150895.6 | 150942.8 | 129841.6 | 130218.8 | 129940.8 | 129991.8 | 130043.9 | 130425.2 | 130151.2 | 130206.5 | 130262.9 | 130648.5 | 130379 | 130438.9 | 130499.9 | 130890.3 | 130625.6 | 130690.4 | 130756.4 | 131151.9
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 58182.84 | 88489.08 | 91373.72 | 94634.88 | 99415.48 | 102327.1 | 118950.7 | 123322.3 | 131106.8 | 139581.6 | 146846.3 | 163521.1 | 198436.5 | 234275.8 | 242124 | 248195.3 | 252746.3 | 259214.3 | 261783.3 | 268279.6 | 273026.8 | 280037.3 | 287422.9 | 297452
Total Operating Cost (k$) | 615268.606 | 649337.181 | 659448.555 | 612023.703 | 627403.933 | 651174.194 | 663121.628 | 687538.499 | 694211.441 | 709390.216 | 730150.669 | 749374.982 | 767115.503 | 781127.227 | 803355.91 | 840820.711 | 870366.364 | 898812.5914 | 940391.8625 | 983848.4941 | 1031667.072 | 1076503.404 | 1120878.7939 | 1165194.756 | 1222865.9681 | 1290485.8852
Capital Costs
Maritime Link | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 145737.6 | 153641.1 | 142802.1 | 141184.9 | 139470.6 | 137673.4 | 146337.4 | 133854.6 | 131858.3 | 129802.4 | 127697.7
Combined Cycles Units |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49593.3 | 48695.5 | 47797.9 | 46900.1 | 46002.4 | 99859.6 | 97970.8 | 96081.9 | 94193 | 92304.2 | 90415.3
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 195330.9 | 202336.6 | 190600 | 188085 | 185473 | 237533 | 244308.2 | 229936.5 | 226051.3 | 222106.6 | 218113
Total Operating Cost NPV (k$) | 9960675.4249
Total Capital Cost NPV (k$) | 1745566.1903
Total Planning Period NPV (k$) | 11706241.6153

## OI High Power&Gas
OI Base Load, High Power & Gas Prices
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 484347.9 | 507277.8 | 453520.3 | 375004.7 | 384993.5 | 403051.7 | 414874.1 | 431697.8 | 441769.3 | 451645.7 | 466630.7 | 477510.8 | 488014.9 | 480976.7 | 464936.9 | 451354.7 | 448545.2 | 450480.8 | 454349.2 | 459948.6 | 491918.8 | 523936.8 | 606054.6 | 600440.4 | 651885.1 | 711640.4
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1146.296 | 1182.371 | 1195.012 | 1147.882 | 1193.528 | 1237.401 | 1256.067 | 1306.434 | 1326.208 | 1351.615 | 1370.601 | 1394.698 | 1419.07 | 1415.416 | 1401.529 | 1402.479 | 1378.722 | 1409.355 | 1416.422 | 892.8515 | 1503.847 | 1502.25 | 359.0871 | 732.2411 | 450.6048 | 48.2634
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 162074 | 239093.8 | 244203.9 | 250613.9 | 255220.3 | 261176 | 242984 | 245657.4 | 247208 | 249377.7 | 251589.5 | 254442.1 | 256138 | 258477.4 | 260862 | 263912.7 | 265765.3 | 268287.1 | 270856.8 | 274122.8 | 276144 | 278863.3 | 281634.5 | 285131.2
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 60322.32 | 92567.77 | 99399.52 | 105544.9 | 108493 | 106581.1 | 114541.9 | 118537.5 | 125753.9 | 133920.1 | 141223 | 163239.5 | 197132.4 | 240789.8 | 261022.2 | 276901.6 | 309240.4 | 339671.2 | 353239.5 | 362226 | 370711.4 | 376908.6 | 389782.1 | 405781.5
Total Operating Cost | 615268.606 | 649337.181 | 703261.712 | 783997.402 | 810815.338 | 847282.311 | 871336.197 | 897931.524 | 900466.798 | 919096.795 | 944458.451 | 967576.108 | 989535.07 | 1009587.676 | 1030844.539 | 1065293.289 | 1087151.232 | 1110456.565 | 1150387.632 | 1190616.9615 | 1241580.857 | 1288458.36 | 1381956.4971 | 1388014.5511 | 1457253.4148 | 1538925.6734
OI Base Load, High Power & Gas Prices | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 495689.206 | 518655.181 | 464910.322 | 386347.592 | 396382.038 | 414484.111 | 426325.177 | 443199.244 | 453290.518 | 463192.325 | 478196.311 | 489100.508 | 499628.98 | 492587.126 | 476533.439 | 462952.189 | 460118.932 | 462085.165 | 465960.632 | 471036.4615 | 503617.657 | 535634.06 | 616608.6971 | 611367.6511 | 662530.7148 | 721883.6734
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 146118.93 | 173105.56 | 173374.02 | 173974.5 | 173922.58 | 174200.82 | 153333.62 | 153947.83 | 153907.76 | 154199.9 | 154495.91 | 155123.15 | 155097.3 | 155403.5 | 155713.9 | 156355.6 | 156344 | 156664.9 | 156989.9 | 157647.3 | 157651.6 | 157988.3 | 158328.4 | 159001.9
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 60322.32 | 92567.77 | 99399.52 | 105544.9 | 108493 | 106581.1 | 114541.9 | 118537.5 | 125753.9 | 133920.1 | 141223 | 163239.5 | 197132.4 | 240789.8 | 261022.2 | 276901.6 | 309240.4 | 339671.2 | 353239.5 | 362226 | 370711.4 | 376908.6 | 389782.1 | 405781.5
Total Operating Cost (k$) | 615268.606 | 649337.181 | 687306.642 | 718009.162 | 739985.458 | 770642.911 | 790038.477 | 810956.344 | 810816.418 | 827387.225 | 851158.211 | 872398.308 | 892441.48 | 910268.726 | 929803.839 | 962219.389 | 982003.132 | 1002899.465 | 1040966.332 | 1078994.7615 | 1127713.957 | 1171982.86 | 1263464.0971 | 1267139.5511 | 1333947.3148 | 1412796.3734
Capital Costs
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 56372.52 | 55796.83 | 55161.66 | 54471.37 | 53730.81 | 52943.82 | 52113.97 | 51244.92 | 50339.67 | 49401.11 | 48432.16 | 47434.78
Combustion Turbines & Combined Cycle |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996.93 | 14007.15 | 13751.32 | 13495.46 | 65868.39 | 64659.88 | 63451.33 | 62242.88 | 61034.33 | 59825.89 | 58617.34 | 57408.82
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 63369.45 | 69803.98 | 68912.98 | 67966.83 | 119599.2 | 117603.7 | 115565.3 | 113487.8 | 111374 | 109227 | 107049.5 | 104843.6
Total Operating Cost NPV (k$) | 11184998.382
Total Capital Cost NPV (k$) | 730866.5423
Total Planning Period NPV (k$) | 11915864.9243

## Wind High Power&Gas
Indigenous Wind Base Load, High Power & Gas Prices
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 484347.9 | 507277.8 | 483109 | 494568.4 | 477525.3 | 507397.9 | 519496.8 | 534689.4 | 552747.7 | 572794.9 | 639642.3 | 655614.6 | 702992.9 | 752755.3 | 823932.3 | 920693.8 | 958683.8 | 992668.7 | 1091711 | 1110603 | 1064084 | 1118875 | 1137335 | 1205900 | 1287772 | 1367856
Total Emissions Cost (Ash removal) | 1146.296 | 1182.371 | 1215.681 | 1241.303 | 1256.881 | 1286.212 | 1310.384 | 1338.137 | 1366.064 | 1223.16 | 916.4105 | 1297.78 | 1086.222 | 431.152 | 115.3991 | 51.4921 | 24.0038 | 17.2305 | 22.97 | 23.3211 | 189.8793 | 20.192 | 24.528 | 19.0074 | 21.3048 | 22.8985
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 167285.9 | 167994.1 | 168042.8 | 168433.1 | 147681.7 | 148421.6 | 148501.3 | 148924.1 | 149354.6 | 152426.3 | 152584.5 | 153088.3 | 153602.8 | 154463.5 | 154661.5 | 157792.4 | 158402.8 | 159360.3 | 162398.9 | 163098.8 | 163815.1 | 164882.6
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.73 | 1563.071 | 1588.41 | 1620.178 | 1652.583 | 1691.918 | 1719.347 | 1753.733 | 1788.809 | 2028.3754 | 2061.259 | 2102.4836 | 2144.5333 | 2195.5786 | 2231.1735 | 2496.8144 | 2546.751 | 2607.369 | 2884.1859 | 2941.8709 | 3000.7067 | 3072.1319
Imports | 0 | 0 | 57929.85 | 112914.9 | 119022.2 | 87160.82 | 89871.9 | 87293.88 | 93321.13 | 96032.99 | 102256.7 | 101050.8 | 100156.7 | 97750.92 | 108211.3 | 113162.4 | 114614.7 | 110489.3 | 117611 | 118734.4 | 124901.9 | 131856.6 | 133703.1 | 132965.9 | 136860.4 | 137286.5
Total Operating Cost | 615268.606 | 649337.181 | 693037.441 | 769679.213 | 776812.021 | 775597.113 | 790505.304 | 803569.705 | 806964.187 | 830359.578 | 903231.0675 | 918836.023 | 965574.241 | 1015587.0574 | 1097099.7681 | 1199293.4857 | 1239264.8471 | 1270029.3191 | 1376432.6535 | 1399844.9455 | 1360320.3403 | 1422914.471 | 1446540.7239 | 1515120.5883 | 1601664.5215 | 1683315.1404
Indigenous Wind Base Load, High Power & Gas Prices | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 495689.206 | 518655.181 | 494519.691 | 506004.713 | 488977.191 | 518879.122 | 531002.194 | 546222.547 | 564308.774 | 584213.07 | 650753.7205 | 667107.39 | 714274.132 | 763381.462 | 834242.7091 | 930940.3021 | 968902.8138 | 1002880.9405 | 1101928.98 | 1120821.3311 | 1074468.8893 | 1129090.202 | 1147554.538 | 1216114.0174 | 1297988.3148 | 1378073.9085
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 165759.17 | 166431.029 | 166454.39 | 166812.922 | 146029.117 | 146729.682 | 146781.953 | 147170.367 | 147565.791 | 150397.9246 | 150523.241 | 150985.8164 | 151458.2667 | 152267.9214 | 152430.3265 | 155295.5856 | 155856.049 | 156752.931 | 159514.7141 | 160156.9291 | 160814.3933 | 161810.4681
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.73 | 1563.071 | 1588.41 | 1620.178 | 1652.583 | 1691.918 | 1719.347 | 1753.733 | 1788.809 | 2028.3754 | 2061.259 | 2102.4836 | 2144.5333 | 2195.5786 | 2231.1735 | 2496.8144 | 2546.751 | 2607.369 | 2884.1859 | 2941.8709 | 3000.7067 | 3072.1319
Imports | 0 | 0 | 51909.81 | 56392.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Less Exports | 0 | 0 | 4931.295 | 4381.896 | 9122.726 | 10826.58 | 11215.44 | 12263.8 | 11449.16 | 296.6079 | 247.4805 | 315.9727 | 296.3051 | 356.7592 | 335.8469 | 218.4403 | 214.9266 | 213.5331 | 189.3775 | 241.8494 | 333.5316 | 315.8414 | 371.6677 | 360.662 | 314.6433 | 295.9241
Total Operating Cost (k$) | 615268.606 | 649337.181 | 682086.106 | 708774.867 | 647140.365 | 676046.642 | 687829.554 | 702391.847 | 700541.314 | 732338.0621 | 799007.54 | 815715.5173 | 863332.4269 | 915451.0028 | 986491.3622 | 1083810.1618 | 1122290.6872 | 1157130.9074 | 1256401.1025 | 1278371.8817 | 1232538.1577 | 1288134.6606 | 1309581.7703 | 1378852.1554 | 1461488.7715 | 1542660.5844
Capital Costs
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 55216.79 | -4184.84 | 63149.72 | 97643.07 | 114336.53 | 121382.31 | 123199.15 | 122181.9 | 119628.7 | 123978.3 | 111819.4 | 117170.8 | 117788.7 | 115841.3 | 112503.4 | 117123.2 | 103251.3 | 109153.3 | 118998.1 | 106780.1 | 110014.8 | 45434.7
Combustion Turbine & Combined Cycles | 0 | 0 | 0 | 0 | 82097.81 | 68470.16 | 68757.38 | 68885.33 | 68866.77 | 68713.29 | 68435.95 | 113860.9 | 112535.1 | 111112.7 | 109601.5 | 137308.3 | 135109.7 | 132842 | 130510.6 | 128120.6 | 180431.7 | 176947.3 | 173417.3 | 169845.1 | 201250.4 | 196970.3
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 137314.6 | 64285.32 | 131907.1 | 166528.4 | 183203.3 | 190095.6 | 191635.1 | 236042.8 | 232163.8 | 235091 | 221420.9 | 254479.1 | 252898.4 | 248683.3 | 243014 | 245243.8 | 283683 | 286100.6 | 292415.4 | 276625.2 | 311265.2 | 242405
Total Operating Cost NPV (k$) | 11158565.373
Total Capital Cost NPV (k$) | 1922136.7263
Total Planning Period NPV (k$) | 13080702.0993

## ML Low Power&Gas
ML Base Load, Low Power & Gas Prices
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 396382 | 410865 | 400536.3 | 302663.5 | 308804.7 | 319506.5 | 340396.3 | 345279.8 | 355948.8 | 364885.8 | 375125.6 | 384917.5 | 395743.2 | 405903.4 | 417898.2 | 408701.1 | 420943.5 | 433681.8 | 451093.9 | 470916.2 | 481220.2 | 496325.6 | 517316.1 | 535436.6 | 551562.3 | 566935.2
Total Emissions Cost (Ash removal) | 959.4553 | 1100.519 | 1175.6 | 1114.03 | 1138.644 | 1190.049 | 1176.145 | 1205.455 | 1232.458 | 1261.364 | 1289.604 | 1318.598 | 1346.923 | 1386.74 | 1410.433 | 1311.981 | 1330.412 | 1359.569 | 1391.908 | 1420.256 | 1165.011 | 1224.774 | 1278.18 | 1336.953 | 1386.294 | 802.8453
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 151177.5 | 150895.6 | 150942.8 | 129841.6 | 130218.8 | 129940.8 | 129991.8 | 130043.9 | 130425.2 | 130151.2 | 130206.5 | 130262.9 | 130648.5 | 130379 | 130438.9 | 130499.9 | 130890.3 | 130625.6 | 130690.4 | 130756.4 | 131151.9
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 50674.58 | 82956.91 | 85398.07 | 92502.66 | 87361.08 | 99411.56 | 110572.7 | 113822.1 | 121999 | 125384.1 | 128512 | 130629.1 | 134225.2 | 136719.2 | 138966.4 | 141707.4 | 146993.4 | 150025.9 | 146404.8 | 153561.2 | 156950 | 162102.8 | 170912.7 | 185162.1
Total Operating Cost | 527115.8653 | 552842.529 | 603169.39 | 547689.05 | 556340.424 | 574571.719 | 590024.135 | 607034.625 | 607790.568 | 620383.074 | 638550.014 | 651807.008 | 665841.033 | 678539.45 | 693880.043 | 687133.791 | 701698.222 | 717592.279 | 740053.218 | 762996.266 | 769484.921 | 792196.884 | 816364.89 | 839761.763 | 864812.704 | 894247.0553
ML Base Load, Low Power & Gas Prices | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 407536.4653 | 422160.529 | 411906.91 | 313972.54 | 320138.354 | 330891.559 | 351767.455 | 356680.265 | 367376.268 | 376342.174 | 386610.214 | 396431.108 | 407285.133 | 417485.15 | 429503.643 | 420208.091 | 432468.922 | 445236.379 | 462680.818 | 482531.466 | 492580.221 | 507745.384 | 528789.29 | 546968.563 | 563143.604 | 577933.0553
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 150804 | 151177.5 | 150895.6 | 150942.8 | 129841.6 | 130218.8 | 129940.8 | 129991.8 | 130043.9 | 130425.2 | 130151.2 | 130206.5 | 130262.9 | 130648.5 | 130379 | 130438.9 | 130499.9 | 130890.3 | 130625.6 | 130690.4 | 130756.4 | 131151.9
Maritime Link (Base Block and Supplemental) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imports | 0 | 0 | 50674.58 | 82956.91 | 85398.07 | 92502.66 | 87361.08 | 99411.56 | 110572.7 | 113822.1 | 121999 | 125384.1 | 128512 | 130629.1 | 134225.2 | 136719.2 | 138966.4 | 141707.4 | 146993.4 | 150025.9 | 146404.8 | 153561.2 | 156950 | 162102.8 | 170912.7 | 185162.1
Total Operating Cost (k$) | 527115.8653 | 552842.529 | 603169.39 | 547689.05 | 556340.424 | 574571.719 | 590024.135 | 607034.625 | 607790.568 | 620383.074 | 638550.014 | 651807.008 | 665841.033 | 678539.45 | 693880.043 | 687133.791 | 701698.222 | 717592.279 | 740053.218 | 762996.266 | 769484.921 | 792196.884 | 816364.89 | 839761.763 | 864812.704 | 894247.0553
Capital Costs
Maritime Link | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 145737.6 | 153641.1 | 142802.1 | 141184.9 | 139470.6 | 137673.4 | 146337.4 | 133854.6 | 131858.3 | 129802.4 | 127697.7
Combined Cycles Units |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49593.3 | 48695.5 | 47797.9 | 46900.1 | 46002.4 | 99859.6 | 97970.8 | 96081.9 | 94193 | 92304.2 | 90415.3
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 22033.24 | 155702.7 | 160477.3 | 151105.3 | 155947.6 | 146513.5 | 143823.9 | 141413.1 | 139011.2 | 146145.3 | 135822.8 | 147260.8 | 146987.7 | 195330.9 | 202336.6 | 190600 | 188085 | 185473 | 237533 | 244308.2 | 229936.5 | 226051.3 | 222106.6 | 218113
Total Operating Cost NPV (k$) | 8360729.0921
Total Capital Cost NPV (k$) | 1745566.1903
Total Planning Period NPV (k$) | 10106295.2825

## OI Low Power&Gas
OI Base Load, Low Power & Gas Prices
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 396382 | 410865 | 396085.1 | 275064.2 | 282820.1 | 296950.1 | 313260.8 | 323041.9 | 326249.9 | 341794.4 | 341193.9 | 342695.2 | 351112.7 | 368548.1 | 375407.1 | 401797.8 | 407817.2 | 429575 | 411974.3 | 429745.2 | 448225.8 | 466157.1 | 483655.1 | 491901.3 | 499325.6 | 514509.6
Total Emissions Cost (Ash removal) | 959.4553 | 1100.519 | 1137.044 | 994.5579 | 1002.049 | 1113.342 | 1092.099 | 1103.385 | 1145.206 | 1178.049 | 1240.03 | 1287.445 | 1318.254 | 1318.495 | 1330.57 | 1340.062 | 1350.893 | 1366.784 | 1310.303 | 1344.471 | 1384.564 | 1430.264 | 1451.867 | 1494.901 | 1186.128 | 1189.05
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 162074 | 239093.8 | 244203.9 | 250613.9 | 255220.3 | 261176 | 242984 | 245657.4 | 247208 | 249377.7 | 251589.5 | 254442.1 | 256138 | 258477.4 | 260862 | 263912.7 | 265765.3 | 268287.1 | 270856.8 | 274122.8 | 276144 | 278863.3 | 281634.5 | 285131.2
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 59420.69 | 116772 | 119194.5 | 126440 | 124628.3 | 129242.2 | 139365.3 | 133904.4 | 151921 | 160720.3 | 165655.8 | 163942.3 | 172249.1 | 167641.1 | 175621 | 171513.7 | 181884.9 | 186610.9 | 193659.8 | 198948.1 | 206778.1 | 222950.5 | 244203.2 | 256469.9
Total Operating Cost | 527115.8653 | 552842.529 | 644866.914 | 708107.8079 | 728245.439 | 761951.752 | 785694.229 | 811733.675 | 809589.796 | 824438.829 | 845058.18 | 859453.455 | 876964.854 | 897764.955 | 916360.48 | 942525.272 | 960994.203 | 984120.294 | 980551.113 | 1007804.881 | 1038188.874 | 1067328.774 | 1096716.477 | 1126280.011 | 1159850.538 | 1193624.06
OI Base Load, Low Power & Gas Prices | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 407536.4653 | 422160.529 | 407417.154 | 286253.7679 | 294017.159 | 308258.452 | 324547.909 | 334340.295 | 337590.116 | 353167.459 | 352628.94 | 354177.655 | 362625.964 | 380061.605 | 386932.68 | 413332.872 | 419363.103 | 441136.794 | 423479.613 | 441284.681 | 459805.374 | 477782.374 | 495301.977 | 503591.211 | 510706.738 | 525893.66
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 146118.93 | 173105.56 | 173374.02 | 173974.5 | 173922.58 | 174200.82 | 153333.62 | 153947.83 | 153907.76 | 154199.9 | 154495.91 | 155123.15 | 155097.3 | 155403.5 | 155713.9 | 156355.6 | 156344 | 156664.9 | 156989.9 | 157647.3 | 157651.6 | 157988.3 | 158328.4 | 159001.9
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 15955.07 | 65988.24 | 70829.88 | 76639.4 | 81297.72 | 86975.18 | 89650.38 | 91709.57 | 93300.24 | 95177.8 | 97093.59 | 99318.95 | 101040.7 | 103073.9 | 105148.1 | 107557.1 | 109421.3 | 111622.2 | 113866.9 | 116475.5 | 118492.4 | 120875 | 123306.1 | 126129.3
Imports | 0 | 0 | 59420.69 | 116772 | 119194.5 | 126440 | 124628.3 | 129242.2 | 139365.3 | 133904.4 | 151921 | 160720.3 | 165655.8 | 163942.3 | 172249.1 | 167641.1 | 175621 | 171513.7 | 181884.9 | 186610.9 | 193659.8 | 198948.1 | 206778.1 | 222950.5 | 244203.2 | 256469.9
Total Operating Cost (k$) | 527115.8653 | 552842.529 | 628911.844 | 642119.5679 | 657415.559 | 685312.352 | 704396.509 | 724758.495 | 719939.416 | 732729.259 | 751757.94 | 764275.655 | 779871.264 | 798446.005 | 815319.78 | 839451.372 | 855846.103 | 876563.194 | 871129.813 | 896182.681 | 924321.974 | 950853.274 | 978224.077 | 1005405.011 | 1036544.438 | 1067494.76
Capital Costs
Other Import (Contract Energy) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 56372.52 | 55796.83 | 55161.66 | 54471.37 | 53730.81 | 52943.82 | 52113.97 | 51244.92 | 50339.67 | 49401.11 | 48432.16 | 47434.78
Combustion Turbines & Combined Cycle |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996.93 | 14007.15 | 13751.32 | 13495.46 | 65868.39 | 64659.88 | 63451.33 | 62242.88 | 61034.33 | 59825.89 | 58617.34 | 57408.82
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 8117.627 | 56905.61 | 57449.86 | 57844.99 | 58102.72 | 58234.15 | 58249.43 | 58157.75 | 57967.75 | 57687.29 | 57323.64 | 56883.31 | 63369.45 | 69803.98 | 68912.98 | 67966.83 | 119599.2 | 117603.7 | 115565.3 | 113487.8 | 111374 | 109227 | 107049.5 | 104843.6
Total Operating Cost NPV (k$) | 9662832.0464
Total Capital Cost NPV (k$) | 730866.5423
Total Planning Period NPV (k$) | 10393698.5886

## Wind Low Power&Gas
Indigenous Wind Base Load, Low Power & Gas Prices
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Thermal Cost | 396382 | 410865 | 439167.9 | 441524.5 | 425721.3 | 444241.1 | 459255.2 | 472178.5 | 485927.1 | 498781.3 | 529694.9 | 510871.5 | 523607.5 | 521341.3 | 552736.9 | 577618.2 | 594591.1 | 619350.7 | 651162 | 663062.3 | 634609.9 | 659582.5 | 674331.8 | 700727.6 | 713524.2 | 747168.4
Total Emissions Cost (Ash removal) | 959.4553 | 1100.519 | 1209.414 | 1231.669 | 1249.268 | 1275.629 | 1301.548 | 1328.058 | 1356.132 | 1385.428 | 1351.002 | 1367.066 | 1405.982 | 1393.304 | 852.6204 | 331.3238 | 148.2556 | 47.7853 | 31.0472 | 23.3976 | 294.7358 | 136.9758 | 117.0482 | 45.5629 | 182.1627 | 32.4566
Hydro Fixed Costs | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01 | 10195.01
Transaction Purchase Cost | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 167285.9 | 167994.1 | 168042.8 | 168433.1 | 147681.7 | 148421.6 | 148501.3 | 148924.1 | 149354.6 | 152426.3 | 152584.5 | 153088.3 | 153602.8 | 154463.5 | 154661.5 | 157792.4 | 158402.8 | 159360.3 | 162398.9 | 163098.8 | 163815.1 | 164882.6
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.73 | 1563.071 | 1588.41 | 1620.178 | 1652.583 | 1691.918 | 1719.347 | 1753.733 | 1788.809 | 2028.3754 | 2061.259 | 2102.4836 | 2144.5333 | 2195.5786 | 2231.1735 | 2496.8144 | 2546.751 | 2607.369 | 2884.1859 | 2941.8709 | 3000.7067 | 3072.1319
Imports | 0 | 0 | 57929.85 | 112914.9 | 119022.2 | 87160.82 | 89871.9 | 87293.88 | 93321.13 | 96032.99 | 102256.7 | 101050.8 | 100156.7 | 97750.92 | 108211.3 | 113162.4 | 114614.7 | 110489.3 | 117611 | 118734.4 | 124901.9 | 131856.6 | 133703.1 | 132965.9 | 136860.4 | 137286.5
Total Operating Cost | 527115.8653 | 552842.529 | 649090.074 | 716625.679 | 725000.408 | 712429.73 | 730254.868 | 741048.726 | 740133.655 | 756508.246 | 793718.259 | 774162.209 | 786508.601 | 785135.2094 | 826641.5894 | 856497.7174 | 875296.3989 | 896741.8739 | 935891.7307 | 952304.322 | 930951.0968 | 963738.7548 | 983630.0441 | 1009974.7438 | 1027577.5794 | 1062637.0985
Indigenous Wind Base Load, Low Power & Gas Prices | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Total Unit Cost | 407536.4653 | 422160.529 | 450572.324 | 452951.179 | 437165.578 | 455711.739 | 470751.758 | 483701.568 | 497478.242 | 510361.738 | 541240.912 | 522433.576 | 535208.492 | 532929.614 | 563784.5304 | 588144.5338 | 604934.3656 | 629593.4953 | 661388.0572 | 673280.7076 | 645099.6458 | 669914.4858 | 684643.8582 | 710968.1729 | 723901.3727 | 757395.8666
Renewables IPPs | 119579.4 | 130682 | 140587.9 | 150759.6 | 165759.17 | 166431.029 | 166454.39 | 166812.922 | 146029.117 | 146729.682 | 146781.953 | 147170.367 | 147565.791 | 150397.9246 | 150523.241 | 150985.8164 | 151458.2667 | 152267.9214 | 152430.3265 | 155295.5856 | 155856.049 | 156752.931 | 159514.7141 | 160156.9291 | 160814.3933 | 161810.4681
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.73 | 1563.071 | 1588.41 | 1620.178 | 1652.583 | 1691.918 | 1719.347 | 1753.733 | 1788.809 | 2028.3754 | 2061.259 | 2102.4836 | 2144.5333 | 2195.5786 | 2231.1735 | 2496.8144 | 2546.751 | 2607.369 | 2884.1859 | 2941.8709 | 3000.7067 | 3072.1319
Imports | 0 | 0 | 38481.7 | 39293.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Less Exports | 0 | 0 | 484.4935 | 519.0197 | 7282.134 | 6644.406 | 7248.199 | 7785.971 | 6715.852 | 6655.837 | 998.2842 | 10053.61 | 9346.001 | 5353.636 | 700.7853 | 1274.507 | 983.1941 | 622.0475 | 302.8509 | 276.1472 | 2605.573 | 1820.468 | 1837.597 | 874.7761 | 1709.858 | 447.8683
Total Operating Cost (k$) | 527115.8653 | 552842.529 | 629157.4305 | 642484.9193 | 597169.344 | 617061.433 | 631546.359 | 644348.697 | 638444.09 | 652127.501 | 688743.9278 | 661304.066 | 675217.091 | 680002.278 | 715668.2451 | 739958.3268 | 757553.9715 | 783434.9478 | 815746.7063 | 830796.9604 | 800896.8728 | 827454.3178 | 845205.1612 | 873192.1968 | 886006.6147 | 921830.5983
Capital Costs
Incremental Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 55216.79 | -4184.84 | 63149.72 | 97643.07 | 114336.53 | 121382.31 | 123199.15 | 122181.9 | 119628.7 | 123978.3 | 111819.4 | 117170.8 | 117788.7 | 115841.3 | 112503.4 | 117123.2 | 103251.3 | 109153.3 | 118998.1 | 106780.1 | 110014.8 | 45434.7
Combustion Turbine & Combined Cycles | 0 | 0 | 0 | 0 | 82097.81 | 68470.16 | 68757.38 | 68885.33 | 68866.77 | 68713.29 | 68435.95 | 113860.9 | 112535.1 | 111112.7 | 109601.5 | 137308.3 | 135109.7 | 132842 | 130510.6 | 128120.6 | 180431.7 | 176947.3 | 173417.3 | 169845.1 | 201250.4 | 196970.3
Total Capital Costs (k$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 137314.6 | 64285.32 | 131907.1 | 166528.4 | 183203.3 | 190095.6 | 191635.1 | 236042.8 | 232163.8 | 235091 | 221420.9 | 254479.1 | 252898.4 | 248683.3 | 243014 | 245243.8 | 283683 | 286100.6 | 292415.4 | 276625.2 | 311265.2 | 242405
Total Operating Cost NPV (k$) | 8809016.5431
Total Capital Cost NPV (k$) | 1922136.7263
Total Planning Period NPV (k$) | 10731153.2694