## NL BASE - GWh
GWh
NSPML Base
Year | Residential | Commercial | Industrial | Losses | DSM | PHP | NSPML Base
2015 | 4542.6022 | 3499.7281 | 1640.6418 | 751.7667 | -621.25 | 1138.8 | 10952.2889
2016 | 4609.1319 | 3552.5535 | 1658.5134 | 760.8165 | -770.25 | 1138.8 | 10949.5652
2017 | 4671.8983 | 3605.3016 | 1677.7833 | 774.0323 | -909.25 | 1138.8 | 10958.5655
2018 | 4719.9263 | 3658.4894 | 1697.3766 | 782.9994 | -1053.25 | 1138.8 | 10944.3417
2019 | 4787.3555 | 3712.392 | 1718.1718 | 794.3092 | -1197.25 | 1138.8 | 10953.7785
2020 | 4853.149 | 3767.1601 | 1740.4896 | 806.3805 | -1356.25 | 1138.8 | 10949.7291
2021 | 4919.3831 | 3822.8806 | 1763.9783 | 817.9299 | -1505.25 | 1138.8 | 10957.7219
2022 | 4984.6763 | 3879.608 | 1788.5353 | 829.7118 | -1649.25 | 1138.8 | 10972.0814
2023 | 5063.1795 | 3937.3797 | 1814.1041 | 841.8781 | -1793.25 | 1138.8 | 11002.0915
2024 | 5130.4376 | 3996.2251 | 1840.7676 | 853.6858 | -1938.25 | 1138.8 | 11021.6662
2025 | 5184.4996 | 4056.1693 | 1868.366 | 864.6193 | -2073.25 | 1138.8 | 11039.2042
2026 | 5239.1313 | 4117.0126 | 1896.3781 | 875.787 | -2203.25 | 1138.8 | 11063.859
2027 | 5294.3387 | 4178.7686 | 1924.8102 | 887.1031 | -2333.25 | 1138.8 | 11090.5706
2028 | 5350.1278 | 4241.4509 | 1953.6685 | 898.5698 | -2468.25 | 1138.8 | 11114.3671
2029 | 5406.5048 | 4305.0735 | 1982.9596 | 910.1892 | -2593.25 | 1138.8 | 11150.277
2030 | 5463.4758 | 4369.6504 | 2012.6898 | 921.9632 | -2713.25 | 1138.8 | 11193.3292
2031 | 5521.0472 | 4435.196 | 2042.8657 | 933.894 | -2833.25 | 1138.8 | 11238.553
2032 | 5579.2253 | 4501.7248 | 2073.4941 | 945.9838 | -2958.25 | 1138.8 | 11280.978
2033 | 5638.0164 | 4569.2515 | 2104.5816 | 958.2347 | -3022.3722 | 1138.8 | 11386.5121
2034 | 5697.427 | 4637.7912 | 2136.1353 | 970.649 | -3086.8866 | 1138.8 | 11493.9158
2035 | 5757.4636 | 4707.3589 | 2168.162 | 983.2288 | -3151.796 | 1138.8 | 11603.2174
2036 | 5818.1329 | 4777.9702 | 2200.6689 | 995.9764 | -3217.1029 | 1138.8 | 11714.4455
2037 | 5879.4415 | 4849.6407 | 2233.6632 | 1008.8438 | -3282.8101 | 1138.8 | 11827.5791
2038 | 5941.3962 | 4922.3862 | 2267.1522 | 1020.1726 | -3348.9203 | 1138.8 | 11940.9868
2039 | 6004.0036 | 4996.223 | 2301.1432 | 1031.9828 | -3415.4363 | 1138.8 | 12056.7164
2040 | 6067.2708 | 5071.1673 | 2335.6439 | 1043.8641 | -3482.3606 | 1138.8 | 12174.3854

## NL BASE - MW
Demand forecast (MW) by sector, base case
NSPML Base
Year | Residential | Commercial | Industrial | Losses | Total Peak | DSM MW | System Peak MW | Firm MW
2015 | 1051.4017 | 538.6502 | 334.5101 | 217.358 | 2141.92 | -100.32 | 2041.6 | 1891.2545
2016 | 1065.9029 | 546.3207 | 337.2167 | 219.7896 | 2169.23 | -128.63 | 2040.6 | 1890.3182
2017 | 1079.4573 | 553.9394 | 340.1347 | 223.4086 | 2196.94 | -155.04 | 2041.9 | 1891.6211
2018 | 1090.0436 | 561.8482 | 343.2173 | 225.8909 | 2221 | -182.4 | 2038.6 | 1888.3395
2019 | 1104.9274 | 569.7711 | 346.4505 | 229.011 | 2250.16 | -209.76 | 2040.4 | 1890.0781
2020 | 1119.2446 | 577.7288 | 349.8854 | 232.3111 | 2279.1699 | -239.97 | 2039.1999 | 1888.867
2021 | 1133.518 | 585.7564 | 353.4751 | 235.4304 | 2308.18 | -268.28 | 2039.9 | 1889.5529
2022 | 1147.2579 | 593.773 | 357.1588 | 238.5503 | 2336.74 | -295.64 | 2041.1 | 1890.8317
2023 | 1163.8482 | 601.8508 | 360.9597 | 241.7413 | 2368.3999 | -323 | 2045.3999 | 1895.0867
2024 | 1177.9221 | 610.1276 | 364.9566 | 244.8437 | 2397.85 | -350.55 | 2047.3 | 1897.008
2025 | 1189.2019 | 618.6904 | 369.1642 | 247.7435 | 2424.8 | -376.2 | 2048.6 | 1898.3388
2026 | 1200.6407 | 627.4 | 373.4438 | 250.7153 | 2452.1999 | -400.9 | 2051.2999 | 1901.0319
2027 | 1212.2249 | 636.2508 | 377.7928 | 253.7314 | 2479.9999 | -425.6 | 2054.3999 | 1904.0528
2028 | 1223.8279 | 645.1775 | 382.179 | 256.7655 | 2507.9499 | -451.25 | 2056.6999 | 1906.3798
2029 | 1235.6243 | 654.273 | 386.6482 | 259.8545 | 2536.3999 | -475 | 2061.3999 | 1911.093
2030 | 1247.5877 | 663.525 | 391.1942 | 262.9931 | 2565.2999 | -497.8 | 2067.4999 | 1917.179
2031 | 1259.6419 | 672.8945 | 395.7979 | 266.1656 | 2594.4999 | -520.6 | 2073.8999 | 1923.6168
2032 | 1271.9104 | 682.4488 | 400.4925 | 269.3984 | 2624.25 | -544.35 | 2079.9 | 1929.5696
2033 | 1284.7163 | 692.3641 | 405.3643 | 272.7605 | 2655.2052 | -556.4053 | 2098.7999 | 1948.4966
2034 | 1297.6927 | 702.4458 | 410.318 | 276.1747 | 2686.6312 | -568.5312 | 2118.0999 | 1967.7603
2035 | 1310.7888 | 712.6682 | 415.3407 | 279.6306 | 2718.4282 | -580.7283 | 2137.6999 | 1987.3659
2036 | 1324.0037 | 723.032 | 420.4329 | 283.1283 | 2750.5969 | -592.997 | 2157.5999 | 2007.3189
2037 | 1337.3928 | 733.5691 | 425.6102 | 286.6656 | 2783.2377 | -605.3378 | 2177.8999 | 2027.6247
2038 | 1351.0394 | 744.3269 | 430.8959 | 289.7889 | 2816.051 | -617.751 | 2198.3 | 2047.9876
2039 | 1364.8074 | 755.2327 | 436.2542 | 293.0431 | 2849.3374 | -630.2374 | 2219.1 | 2068.7668
2040 | 1378.7044 | 766.2919 | 441.688 | 296.3128 | 2882.997 | -642.7972 | 2240.1999 | 2089.8973

## NL LOW - GWh
GWh
NSPML LOW
Year | Residential | Commercial | Industrial | Losses | DSM | PHP | NSPML LOW case
2015 | 4510.403 | 3500.3986 | 1644.5778 | 749.5635 | -621.25 | 1138.8 | 10922.4929
2016 | 4563.9834 | 3537.916 | 1657.2161 | 755.9515 | -770.25 | 1138.8 | 10883.6171
2017 | 4610.1412 | 3574.3953 | 1672.1098 | 766.1855 | -909.25 | 1138.8 | 10852.3817
2018 | 4640.8283 | 3610.8225 | 1692.1545 | 772.4722 | -1053.25 | 1138.8 | 10801.8276
2019 | 4690.3765 | 3648.5129 | 1721.0904 | 781.7122 | -1197.25 | 1138.8 | 10783.2419
2020 | 4735.2335 | 3686.4853 | 1748.4301 | 791.1692 | -1356.25 | 0 | 9605.068
2021 | 4776.0497 | 3723.6106 | 1766.8198 | 798.8048 | -1505.25 | 0 | 9560.0348
2022 | 4809.8593 | 3757.313 | 1775.9285 | 805.0675 | -1649.25 | 0 | 9498.9183
2023 | 4855.1003 | 3790.0726 | 1784.4925 | 811.2722 | -1793.25 | 0 | 9447.6875
2024 | 4888.3572 | 3821.6034 | 1791.6321 | 816.6899 | -1938.25 | 0 | 9380.0326
2025 | 4907.0598 | 3851.9406 | 1799.2636 | 820.9057 | -2073.25 | 0 | 9305.9197
2026 | 4925.8339 | 3882.5186 | 1806.9275 | 825.3387 | -2203.25 | 0 | 9237.3688
2027 | 4944.6798 | 3913.3394 | 1814.6242 | 829.7987 | -2333.25 | 0 | 9169.1921
2028 | 4963.5979 | 3944.4048 | 1822.3536 | 834.2859 | -2468.25 | 0 | 9096.3921
2029 | 4982.5883 | 3975.7168 | 1830.1159 | 838.8004 | -2593.25 | 0 | 9033.9715
2030 | 5001.6514 | 4007.2774 | 1837.9112 | 843.3425 | -2713.25 | 0 | 8976.9326
2031 | 5020.7874 | 4039.0886 | 1845.7398 | 847.9123 | -2833.25 | 0 | 8920.2782
2032 | 5039.9967 | 4071.1522 | 1853.6018 | 852.5101 | -2958.25 | 0 | 8859.0107
2033 | 5059.2794 | 4103.4704 | 1861.4972 | 857.1359 | -3022.3722 | 0 | 8859.0107
2034 | 5078.6359 | 4136.0452 | 1869.4262 | 861.7901 | -3086.8866 | 0 | 8859.0107
2035 | 5098.0664 | 4168.8785 | 1877.3891 | 866.4727 | -3151.796 | 0 | 8859.0107
2036 | 5117.5713 | 4201.9725 | 1885.3858 | 871.184 | -3217.1029 | 0 | 8859.0107
2037 | 5137.1509 | 4235.3292 | 1893.4166 | 875.9242 | -3282.8101 | 0 | 8859.0107
2038 | 5156.8053 | 4268.9507 | 1901.4816 | 880.6935 | -3348.9203 | 0 | 8859.0107
2039 | 5176.5349 | 4302.8391 | 1909.581 | 885.492 | -3415.4363 | 0 | 8859.0107
2040 | 5196.34 | 4336.9965 | 1917.7148 | 890.32 | -3482.3606 | 0 | 8859.0107

## NL LOW - MW
Demand forecast (MW) by sector,low load case
NSPML LOW
Year | Residential | Commercial | Industrial | Losses | Total | DSM MW | System Peak MW | Firm MW
2015 | 1078.699 | 556.8164 | 212.5713 | 222.1349 | 2070.2216 | -100.32 | 1969.9016 | 1884.6013
2016 | 1090.5606 | 562.2932 | 214.0179 | 223.8325 | 2090.7042 | -128.63 | 1962.0742 | 1876.7738
2017 | 1100.7244 | 567.6446 | 215.7717 | 226.6845 | 2110.8251 | -155.04 | 1955.7851 | 1870.4847
2018 | 1107.8548 | 573.3279 | 218.3195 | 228.5039 | 2128.0062 | -182.4 | 1945.6062 | 1860.3059
2019 | 1119.3389 | 579.1344 | 221.9846 | 231.1662 | 2151.6241 | -209.76 | 1941.8641 | 1856.5638
2020 | 1129.6422 | 584.9539 | 225.4307 | 233.8796 | 2173.9064 | -239.97 | 1933.9364 | 1848.636
2021 | 1138.8531 | 590.5718 | 227.6965 | 236.0277 | 2193.1491 | -268.28 | 1924.8691 | 1839.5688
2022 | 1146.2002 | 595.5457 | 228.7277 | 237.7299 | 2208.2036 | -295.64 | 1912.5636 | 1827.2632
2023 | 1156.013 | 600.2354 | 229.6384 | 239.3617 | 2225.2485 | -323 | 1902.2485 | 1816.9482
2024 | 1163.1517 | 604.8235 | 230.4027 | 240.7987 | 2239.1765 | -350.55 | 1888.6265 | 1803.3261
2025 | 1167.2137 | 609.4221 | 231.3072 | 241.9612 | 2249.9042 | -376.2 | 1873.7042 | 1788.4039
2026 | 1171.3179 | 614.0704 | 232.2207 | 243.1928 | 2260.8018 | -400.9 | 1859.9018 | 1774.6014
2027 | 1175.4441 | 618.7581 | 233.1394 | 244.4331 | 2271.7747 | -425.6 | 1846.1747 | 1760.8744
2028 | 1179.5631 | 623.4701 | 234.0574 | 245.6761 | 2282.7668 | -451.25 | 1831.5168 | 1746.2164
2029 | 1183.7629 | 628.2533 | 234.9923 | 246.9402 | 2293.9487 | -475 | 1818.9487 | 1733.6483
2030 | 1188.0142 | 633.0926 | 235.938 | 248.2194 | 2305.2642 | -497.8 | 1807.4642 | 1722.1638
2031 | 1192.2877 | 637.9728 | 236.889 | 249.5075 | 2316.657 | -520.6 | 1796.057 | 1710.7567
2032 | 1196.5543 | 642.8788 | 237.8394 | 250.7986 | 2328.0711 | -544.35 | 1783.7211 | 1698.4208
2033 | 1201.1322 | 647.9822 | 238.8525 | 252.1595 | 2340.1264 | -556.4053 | 1783.7211 | 1698.4208
2034 | 1205.7277 | 653.1261 | 239.8699 | 253.5287 | 2352.2524 | -568.5312 | 1783.7211 | 1698.4208
2035 | 1210.3407 | 658.3108 | 240.8916 | 254.9063 | 2364.4495 | -580.7283 | 1783.7211 | 1698.4208
2036 | 1214.9714 | 663.5367 | 241.9177 | 256.2923 | 2376.7181 | -592.997 | 1783.7211 | 1698.4208
2037 | 1219.6198 | 668.8041 | 242.9481 | 257.6868 | 2389.0589 | -605.3378 | 1783.7211 | 1698.4208
2038 | 1224.286 | 674.1133 | 243.983 | 259.0899 | 2401.4722 | -617.751 | 1783.7211 | 1698.4208
2039 | 1228.9701 | 679.4646 | 245.0222 | 260.5015 | 2413.9585 | -630.2374 | 1783.7211 | 1698.4208
2040 | 1233.672 | 684.8585 | 246.0659 | 261.9219 | 2426.5183 | -642.7972 | 1783.7211 | 1698.4208