## ESAI - Q3
| Energy Prices - US$/MWh |  |  | Energy Prices - US$/MWh |  |  | Energy Prices - US$/MWh
| MassHub - Low |  |  | MassHub - Base |  |  | MassHub - High
| 7 X 24 | On Peak | Off Peak | 7 X 24 | On Peak | Off Peak | 7 X 24 | On Peak | Off Peak
2015 | 40.4665 | 46.527 | 34.8534 | 49.2483 | 56.7598 | 42.302 | 63.0847 | 72.2997 | 54.5811
2016 | 42.5671 | 49.5091 | 36.3707 | 51.7371 | 60.3373 | 44.0644 | 66.1211 | 76.6177 | 56.7466
2017 | 43.2532 | 49.482 | 37.6436 | 52.4488 | 60.2156 | 45.4558 | 67.0111 | 76.6342 | 58.336
2018 | 43.9606 | 49.8791 | 38.504 | 53.2431 | 60.675 | 46.4015 | 67.9398 | 77.2022 | 59.4245
2019 | 45.1453 | 51.3171 | 39.4169 | 54.6387 | 62.3863 | 47.4655 | 69.6474 | 79.3117 | 60.7306
2020 | 47.2465 | 53.7006 | 41.2006 | 57.1264 | 65.1608 | 49.6146 | 72.7065 | 82.6235 | 63.4669
2021 | 48.3803 | 55.1253 | 42.2576 | 58.5875 | 66.9199 | 51.0312 | 74.7756 | 85.02 | 65.4898
2022 | 50.438 | 57.4946 | 44.1387 | 61.0302 | 69.6441 | 53.3459 | 77.8649 | 88.3325 | 68.5184
2023 | 51.4468 | 58.6445 | 45.0214 | 62.2508 | 71.037 | 54.4129 | 79.4222 | 90.0991 | 69.8888
2024 | 52.4757 | 59.8173 | 45.9219 | 63.4958 | 72.4577 | 55.5011 | 81.0107 | 91.9011 | 71.2865
2025 | 53.5252 | 61.0137 | 46.8403 | 64.7658 | 73.9068 | 56.6111 | 82.6309 | 93.7391 | 72.7123
2026 | 54.5957 | 62.234 | 47.7771 | 66.0611 | 75.385 | 57.7434 | 84.2835 | 95.6139 | 74.1665
2027 | 55.6876 | 63.4786 | 48.7327 | 67.3823 | 76.8927 | 58.8982 | 85.9692 | 97.5262 | 75.6499 | on peak hr/wk | 80
2028 | 56.8014 | 64.7482 | 49.7073 | 68.7299 | 78.4305 | 60.0762 | 87.6886 | 99.4767 | 77.1629 | off-peak hrs/wk | 88
2029 | 57.9374 | 66.0432 | 50.7015 | 70.1045 | 79.9991 | 61.2777 | 89.4424 | 101.4662 | 78.7061 | hrs / wk | 168
2030 | 59.0962 | 67.364 | 51.7155 | 71.5066 | 81.5991 | 62.5033 | 91.2312 | 103.4956 | 80.2802 | ML on-peak | 80 | 71.43%
2031 | 60.2781 | 68.7113 | 52.7498 | 72.9368 | 83.2311 | 63.7533 | 93.0558 | 105.5655 | 81.8858 | ML offpeak | 32 | 28.57%
2032 | 61.4836 | 70.0856 | 53.8048 | 74.3955 | 84.8957 | 65.0284 | 94.9169 | 107.6768 | 83.5236 | total ML | 112
2033 | 62.7133 | 71.4873 | 54.8809 | 75.8834 | 86.5937 | 66.329 | 96.8153 | 109.8303 | 85.194
2034 | 63.9676 | 72.917 | 55.9785 | 77.4011 | 88.3255 | 67.6556 | 98.7516 | 112.0269 | 86.8979
2035 | 65.2469 | 74.3754 | 57.0981 | 78.9491 | 90.092 | 69.0087 | 100.7266 | 114.2675 | 88.6359
2036 | 66.5519 | 75.8629 | 58.24 | 80.5281 | 91.8939 | 70.3888 | 102.7411 | 116.5528 | 90.4086
2037 | 67.8829 | 77.3801 | 59.4048 | 82.1386 | 93.7318 | 71.7966 | 104.796 | 118.8839 | 92.2168
2038 | 69.2406 | 78.9277 | 60.5929 | 83.7814 | 95.6064 | 73.2326 | 106.8919 | 121.2615 | 94.0611
2039 | 70.6254 | 80.5063 | 61.8048 | 85.457 | 97.5185 | 74.6972 | 109.0297 | 123.6868 | 95.9423
2040 | 72.0379 | 82.1164 | 63.0409 | 87.1662 | 99.4689 | 76.1912 | 111.2103 | 126.1605 | 97.8612
2040 | 7 x 16 | 10% long-term adder |  | Total $/Mwh
Low | 76.6663 | 7.6666 |  | 84.3329
Base | 92.8181 | 9.2818 |  | 102.0999
High | 118.075 | 11.8075 |  | 129.8825